Список стационарных световых приборов, используемых на малой сцене театра «Глобус»

- Пульт COMPULITE Vector Ultra Violet

- 120 управляемых линий на сцене 3kW

- 2 софита над залом: ПрТЛГ  500W - 28 шт,

- 4 софита над сценой: по 8 линзовых приборов  1000W

- Левая и правая галереи над залом (ложи) –  по 3 шт ПрТЛГ – 1000W

- Левая галерея над сценой – 10 управляемых линий

- Правая галерея – 13 управляемых линий

- Контровой мост – 10 управляемых линий: ETC PAR 750W – 9 шт,

- PAR -  64 — 6 шт